Zamawiający:	Przemków, dnia 13 października 2021 r.
Gmina Przemków
ul. Plac Wolności 25
59-170 Przemków

GPI.271.30-12.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuję, iż w dniu 13 października 2021 r. wpłynęło zapytanie do SWZ dla zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Przemkowie”, o następującej treści:

1. Zamawiający nie uwzględnił dwóch dzwonków na każdym etapie ( w przedmiarze jest jeden dzwonek).

Odpowiedź:
Nie uwzględnienie dodatkowego dzwonka w przedmiarze robót stanowi omyłkę pisarską. Należy przewidzieć po 2 dzwonki na każdej z kondygnacji.

2. W sali informatycznej Zespół Szkół w Przemkowie prosi o dołożenie 13 stanowisk (tzn. 13 gniazdek elektrycznych i 13 gniazdek IT).

Odpowiedź:
W toku przygotowywania dokumentacji projektowej (rok 2018) przewidziano, że urządzenia komputerowe będą zasilane poprzez listwę bezpiecznikową z ogranicznikami przepięć. Z uwagi na nowe wymagania zostanie przygotowany nadzór autorski na dodatkowe gniazda elektryczne (13+6) oraz gniazda IT (13+6) dla sali informatycznej (nr 102 na rysunku E12) i sąsiedniej sali (nr 106 na rysunku E12).

3. W sali sąsiadującej z informatyczną podobnie jak wyżej ZSP chce dołożyć 6 stanowisk.

Odpowiedź:
W toku przygotowywania dokumentacji projektowej (rok 2018) przewidziano, że urządzenia komputerowe będą zasilane poprzez listwę bezpiecznikową z ogranicznikami przepięć. Z uwagi na nowe wymagania zostanie przygotowany nadzór autorski na dodatkowe gniazda elektryczne (13+6) oraz gniazda IT (13+6) dla sali informatycznej (nr 102 na rysunku E12) i sąsiedniej sali (nr 106 na rysunku E12).

4. Brak kabli sieciowych w sali informatycznej pod tablicą.

Odpowiedź:
Kable sieciowe, które mają być doprowadzone do gniazda przy biurku nauczyciela (przed tablicą) nie do tablicy. Kable te fizycznie są w sali komputerowej i należy je wykorzystać, stąd nie stanowią dodatkowego kosztu.
Dodatkowe kable sieciowe należy jedynie uwzględnić do gniazd, które umiejscowione są pod oknami w sali nr 102 na rysunku E 12.

5. W dokumentacji technicznej brak projektu rozdzielnicy TKOT.
Odpowiedź:
Tablica TKOT - to tablica automatyki kotłowni. Instalacja elektryczna w kotłowni została już wykonana, przy czy należy wyłącznie zabudować kabel zasilający z tablicy głównej do tablicy TKOT. Nowy kabel jest już poprowadzony. Sama tablica TKOT jest już wykonana, należy traktować ją jako istniejącą.

Powyższe wyjaśnienia do treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Z poważaniem,
Zastępca Burmistrza

  Magdalena Kania